**EGYENÁRAM MÉRÉS LELTÁR Ch 301**

|  |  |
| --- | --- |
| HAMEG HM 203-7 oszcilloszkóp (123-006267) | 1 |
| fehér kapcsolós hosszabbító | 6 |
| POWER SUPPLY 18148 tápegység | 5 |
| UT 33C műszer | 14 |
| házi 6 V-os tápegység | 11 |
| helipot panelen | 7 |
| állandó ellenállás | 11+2 |
| vezeték | ~56 |
| dupla ~25 V-os tápegység | 4 |
| forrasztós panel | 6 |
| páka | 6 |
| forrasztóón  | 500 g-os + kicsik |
| rázógép, elemek |  |
| apróságok a komponens teszterhez |  |
| drótok a forrasztáshoz |  |
| krokodilcsipeszek |  |
| bemutató potméterek |  |
|  |  |
|  |  |

**VÁLTÓÁRAM MÉRÉS LELTÁR Ch 302**

|  |  |
| --- | --- |
| HAMEG HM 203-7 oszcilloszkóp (123-6501) | 1 |
| HAMEG keret | 7 |
| HAMEG HM 8030-4 függvénygenerátor | 4 |
| HAMEG HM 8030-5 függvénygenerátor | 4 |
| HAMEG HM 8011-3 műszer | 7 |
| GoldStar DM-311 műszer | 4 |
| KOMX M-3610 műszer | 2 |
| fehér kapcsolós hosszabbító | 2 |
| barna kapcsolós hosszabbító | 4 |
| tekercs | 6 |
| kondenzátor | 6 |
| ellenállás | 6 |
| kábel bnc - banán | 8 |
| kábel bnc -bnc | 5 |
| átalakító bnc - banán | 1 |
| mikrofon |  |
| hangszóró | 2 |
| vezetékek | 7\*4 |
| krokodilcsipeszek |  |
|  |  |
|  |  |